新型电力系统下电能量预测算法开发赛道
初赛技术报告

分布式光伏发电量预测

一、方案概述

本任务面向100个分布式光伏用户，使用2024年10月1日至2025年9月30日的日发电量、用户装机容量、用户—气象区域映射和小时级气象数据，预测2025年10月1日至10月31日逐用户日发电量。提交结果覆盖100个用户、31个自然日，共3100个用户—日期键；2025年10月4日至10月7日为极端天气专项考核窗口。［1，2］

最终方案命名为“晴空包络与预报气象校正双分支融合模型”。分支一以晴空辐射包络、日尺度辐射物理量、历史发电特征和用户级极端随机树为主体，并叠加两随机种子的时序卷积预测及低发电风险门控；分支二先把数值预报气象校正到历史实况气象表征，再用共享专家和用户级专家的教师—学生训练生成31天直接预测。顶层以固定配置0.75和0.25融合两个分支。［4］

赛题按用户分别计算相对均方根误差型得分系数，再对100个用户取平均。全月考核满分20分，极端天气专项满分10分，光伏任务合计满分30分。方案采用双分支结构，分别处理辐射形态、历史发电状态及预报气象与实况气象之间的表征差异。［1，4］

Su,W= max(0, 1 −1nt∈W(yu,t−ŷu,tyu,t)2)

式中，u为光伏用户，W为月度或特殊时段评价集合，n为该集合中的样本数，y和ŷ分别为实际发电量与预测发电量。相应考核得分为该系数在用户维度的均值乘以20分或10分权重。

表1 任务范围与交付约束

| 项目 | 代码与材料核实结果 |
| --- | --- |
| 用户与区域 | pv_1—pv_100，共100个用户；ta_1—ta_9，共9个气象区域 |
| 训练标签 | 36500个用户—日期键；181个load缺失值、112个零值、无负值 |
| 训练气象 | 78840行＝9区域×365日×24小时；VIS中1个9999异常标识 |
| 预测气象 | 6696行＝9区域×31日×24小时，字段与训练气象一致 |
| 提交契约 | pv_id、date、pred；date格式YYYY/MM/DD；3100行；键唯一、数值有限且非负 |

二、技术方案

（一）数据处理

训练标签文件包含pv_id、ta_id、date、load和installed_capacity。代码要求每个用户仅映射到一个气象区域、装机容量保持不变且为正；用户—日期键不得重复，训练期365个日期必须完整。实际数据中100个用户分别映射至9个ta_id，映射关系满足上述约束。

分支一先按用户将load截断至1%和99%分位数之间，再修复仍然缺失或小于10⁻⁶的记录：优先使用同区域、同日期其他用户的非缺失均值，该均值无效或过小时回退至本用户中位数。此流程服务于树模型标签预处理，不能将全部低值视为异常；时序网络和分支二分别保留有效性掩码，并以用户正发电量中位数确定归一化尺度。

小时气象读取兼容datetime和valid_datetime字段，并校验9个区域在指定日期内的逐小时键覆盖、唯一性和数值有限性。训练数据截止2025年9月30日，预测气象限定为2025年10月。分支一树模型的日聚合函数将9999转为NaN并按可用值统计；时序网络及分支二的原始读取路径未统一执行该替换，不能将其描述为所有分支共同的缺测清洗规则。

两个分支独立返回pv_id、date、pred。顶层分别按预期3100键重排，检查行数、重复键、缺失键、意外键、数值有限性及非负性，再逐键加权。结果按用户编号数字后缀和日期排序，以UTF-8 BOM写入submit_result.csv；输入分支的校验失败会终止融合输出。

（二）小时气象聚合与物理特征构造

原始气象变量包括温度TEM、相对湿度RHU、15分钟降水PRE_15m、累计降水PRE_acc、总辐射SR、总云量TCC、直接辐射SWDDIR、散射辐射SWDDIF、能见度VIS和风速WS。模型不把24小时序列简单压缩为单一均值，而是从日统计、日内时段、辐射组成和天气持续性四个层面构造特征。

表2 小时气象到日尺度的特征体系

| 类别 | 实际生效的特征 |
| --- | --- |
| 原始变量 | TEM、RHU、PRE_15m、PRE_acc、SR、TCC、SWDDIR、SWDDIF、VIS、WS |
| 聚合统计 | 均值、最大/最小、标准差、极差、总量、峰值时刻、辐射高于日均的小时数 |
| 分时段 | 上午6—11时、午间10—14/15时、下午12—18时、夜间0—5时；均值或总量 |
| 物理派生 | 晴空日辐射、晴朗指数、直接/散射辐射比例、晴天时数、低晴朗指数持续性 |
| 交互特征 | 辐射加权云量、高辐射温度、温湿交互、降水—云量、能见度—湿度、风—温度 |
| 时间天文 | 日序、月份、星期、正余弦周期、太阳赤纬、归一化地外辐射代理量 |

分支一还计算上午与下午辐射差异、峰值辐射时刻云量、日间降水、午间湿度和日间风速。sunny_hours统计小时晴朗指数大于0.7的小时数，cloud_run统计该指数小于0.3的最长连续区间；后者遍历全部24小时，包含夜间，因此是低晴朗指数持续性特征，不能直接解释为纯日间连续阴云时长。分支二的原始预报特征为42维：9个日均、9个午间均值、9个日极差、9个日标准差、1个辐射异常标志和5个日历量。

（三）晴空包络与天气状态建模

分支一按区域、年内日序和小时构建经验晴空辐射包络：在目标日序前后各10天的窗口内取SR的90%分位数，将同一年度日序序列复制三份以处理年末与年初边界，再以前向和后向填充补齐缺口。该操作不代表使用了三年观测。日尺度包络对历史日均SR在前后各12个样本的窗口内取90%分位数，再作15点中心平滑（代码参数smooth=7表示半窗）。两种包络分别描述小时形态和日尺度季节上界，均为历史高分位代理量。

预测期的夜间辐射修复仅作用于曲线视图：当已拟合晴空小时包络低于5 W/m²时，将SR、SWDDIR和SWDDIF置零，再重新计算cs_daily、kt_daily、kt_noon、kt_morning、kt_afternoon、cloud_run和sunny_hours七个字段。其余85个树模型输入、无曲线视图和时序卷积分支不被修改。代码同时要求各晴朗指数不超过5，以阻断夜间伪辐射放大。

天气状态由晴朗指数、云量、降水、风速和辐射组成共同刻画。树模型输出还乘以固定经验气象校准系数，该系数随日间风速和降水增加而下调，并限制在0.65—1.05。该校准是代码中的经验修正，不等同于理论辐射传输模型。 下式中，v为日间风速，p为日间降水。

c = clip[0.94 − 0.021(v − 4) − 0.041{ln(1 + p) − 0.5}, 0.65, 1.05]

（四）历史发电特征与用户尺度处理

树模型历史特征包括1、2、3、7、14、28日滞后，3、5、7、14、28日滚动均值，7日与14日标准差，同星期前4周均值、7日趋势和用户月度水平。31天推理以保存的最近60日队列一次性构造历史特征，不回灌预测值。当前交付实现通过清单中的legacy_history_source选择队列与月度曲线，该映射由用户数字顺序与字符串顺序配对生成，并非所有用户均取同名用户历史。复现时须保留此映射；若改为同名用户对齐，应作为模型变更重新验证。［4］

用户差异通过三条路径进入模型：第一，分支一为每个用户单独训练全年与近180日两套极端随机树；第二，时序卷积和分支二均用用户正发电量中位数归一化并恢复到实际尺度；第三，分支二同时使用用户编号、气象区域编号、共享专家和用户级专家。该组合同时保留跨用户共性与装机规模、局部响应差异。

（五）晴空包络与序列校正分支

该分支由用户级树模型、双随机种子时序卷积模型和低发电风险门控组成。用户级树模型使用92个特征，目标为ln(load＋0.01×installed_capacity)。每个用户训练一套全年森林和一套最近180日森林，共200个ExtraTreesRegressor；每套500棵树，min_samples_split＝4，min_samples_leaf＝2，max_features＝sqrt，random_state＝42。

树模型反变换为exp(预测值)－0.01×装机容量，再乘气象校准系数并截断为非负。10月4—7日使用近180日森林，其他日期使用全年森林并乘0.965。曲线视图与无曲线视图在普通日期按0.5/0.5组合，并把普通日期用户总量校准到无曲线视图总量；特殊时段保持无曲线视图。

时序部分以最近62天、100个用户的归一化发电量、有效性标志和9个气象量为历史输入，以未来9个气象量和5个日历量为预测输入。网络使用膨胀率1和3的时序卷积，训练两个随机种子（42、2026），推理取均值。普通日期按0.75×树模型组合＋0.25×时序卷积组合；10月4—7日在这一层保持树模型组合。

最后以时序卷积结果为风险排序信号：对每个用户选出预测最低的4天，且该结果低于当前组合值时，输出乘0.70；其余记录乘1.02。此门控未对10月4—7日设置日历保护，因此特殊窗口中的满足条件记录仍会被校正。分支输出再次执行3100行、键唯一、数值有限和非负校验。

（六）气象校正与专家蒸馏分支

分支二先学习预报统计量到站点实况日天气的映射。区域与站点的匹配仅使用各发布时点之前最近180天的数据，按温度变化相关性、湿度去15日趋势后的相关性和对数降水相关性分别赋予0.5、0.3和0.2权重，选择最相近站点。实况按物理范围清洗；温度、湿度或降水的日有效小时少于20时，相应日统计目标置为缺失，桥接模型只使用17维目标全部有效的样本。

气象桥接以42维预报统计量和9维区域独热编码为输入，用160棵极端随机树预测17维实况目标。目标包括温度均值、最高、最低及极差，湿度均值、最低及最高，日降水总量，以及温度、湿度、降水在日间、午间、夜间的9个统计量；降水使用ln(1+x)变换。不确定性由树间方差与训练残差平方和开方获得，再按17个目标维度汇总历史样本外误差校准，倍率限制在0.5至4；有效样本不足30时倍率取1。此处没有逐区域或逐月份独立拟合的校准参数。

桥接模型按月滚动生成样本外气象特征，各月仅用月首之前的数据拟合，覆盖2024年12月至2025年9月。学生样本使用不晚于其预测起点的桥接版本；无可用版本时回退至原始预报构造的17维气象量和固定不确定性。正式预测使用2025年9月30日之前的数据拟合桥接，不读取2025年10月实况。该时点约束适用于桥接特征构造，不应等同于对整个最终模型完成了独立滚动回测。

专家基础输入共91维，由42维原始预报、17维校正均值、17维不确定性、12维历史发电上下文、2维用户及区域身份和1维步长组成。对其中26个气象字段追加前差、后差及三点均值，共增加78维，得到169维学生输入。前后差均在本次已给定的预测天气序列内计算，不引用未来真实发电量。历史上下文包含3、7、14、28、62日均值和标准差，以及10%与90%分位数。

教师模型使用历史实况气象训练共享ExtraTrees与100个用户级ExtraTrees，预测取两者均值。学生每14天构造最长31天的训练窗口，使用当时可用的校正预报气象；有有效教师预测时，将真实归一化发电量与教师预测分别取对数后等权混合，没有教师覆盖时使用真实目标。最终学生包括一个300棵树的共享模型和100个各300棵树的用户模型。推理将两类专家的指数还原结果等权平均，再乘用户尺度。［4］

（七）双分支融合与约束输出

顶层封装先加载并核对meta.json中的管线版本、固定权重、训练截止日期和策略说明，再分别调用两个分支。两个结果均按相同的pv_id—date预期索引重排，保证用户、日期、行顺序、预测单位和非负边界一致。

ŷ = 0.75 × ŷ¹ + 0.25 × ŷ²

顶层固定采用分支一0.75、分支二0.25的权重。式中两分支预测按同一用户—日期键对齐，单位一致；非负权重之和为1，使融合结果保持非负。该权重属于交付配置，其最优性需通过独立验证判断。日期最终格式化为YYYY/MM/DD。

（八）模型结构图

图1 分布式光伏发电量双分支融合模型结构

（九）关键难点与解决措施

表3  关键难点与对应措施

| 关键难点 | 实际实施的解决措施 |
| --- | --- |
| 小时气象与日标签尺度不同 | 构造日统计、分时段、峰值、波动、持续性和辐射组成特征 |
| 预报与实况存在系统偏差 | 按发布时点滚动训练17维气象桥接模型，并输出均值与不确定性 |
| 辐射、云量、降水关系强非线性 | 晴空包络、晴朗指数、比例及交互特征配合ExtraTrees建模 |
| 100个用户尺度与响应不同 | 用户级森林、共享/用户专家、用户中位数尺度和身份特征协同 |
| 训练历史仅一年 | 跨用户共享、物理包络、近180日与全年模型并用，避免依赖跨年标签 |
| 31天内无未来真实发电量 | 树分支冻结训练期历史队列；学生模型按预测步长直接生成31天结果 |
| 10月4—7日极端天气 | 近180日森林、气象敏感特征与气象桥接；门控按实际风险信号执行 |
| 精度、鲁棒性和封装平衡 | CPU树模型与批量预测、清单哈希、环境变量路径和多层输出校验 |

三、实施成果

（一）开发成果

交付代码形成统一的train_pv_model和predict_pv_model接口。训练入口依次准备分支一的用户级森林、两随机种子时序卷积模型，以及分支二的气象桥接、教师与学生专家；顶层写入组合清单。推理入口只接收规定的10月气象文件与已训练模型，输出固定三列提交文件。

表4 模型文件、清单与目录组织

| 层级 | 文件或变量 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 顶层组合 | PV_COMBINATION_ MODEL_DIR/meta.json | 记录管线版本、0.25分支二权重、训练截止日期和策略 |
| 分支一树模型 | PV_V9_CONTROL_MODEL_DIR | 状态npz、清单及100个control_pv_*.joblib |
| 分支一时序模型 | PV_V27_MODEL_DIR | 两个随机种子参数、状态npz和neural_meta.json |
| 分支二 | PV_V48_MODEL_DIR | weather.joblib、experts.joblib、state.npz、meta.json及哈希 |
| 数据 | PV_DATA_ROOT | 定位pv_load_forecasting训练与测试目录 |
| 实况气象 | PV_TA_WEATHER_CSV / TA_WEATHER_CSV | 分支二训练所需站点实况；正式推理不读取 |
| 输出 | OUTPUT_DIR/submit_result.csv | UTF-8 BOM；pv_id、date、pred三列 |

各层清单用于关联模型版本、必需文件、特征模式和日期边界，分支二另对核心文件核验SHA-256。PV_V48_MAX_TRAIN_SECONDS默认3600秒，程序在拟合阶段之间检查已耗时；它不是对每个训练算子的实时硬中断。分支一线程数由PV_TRAIN_WORKERS控制，时序网络训练设备由PV_V27_TRAIN_DEVICE指定，正式推理使用CPU。

（二）评测指标与结果分析

全月与极端天气专项分别按第一节评分公式逐用户计算，再取用户平均并乘20分和10分。由于实际发电量位于分母，同等绝对误差在低发电日期造成更大相对误差。对数目标、非负截断及低发电风险门控是本方案针对这一特点采用的设计；各模块是否改善评分，仍应以统一数据划分下的比较实验判断。训练期零值填补规则不构成官方评分零分母处理规则。

本报告的实施成果为双分支算法实现、模型文件组织与完整提交键集校验。月度得分、极端天气专项得分和合计得分须由对应版本的平台评测确认；当前不据此给出精度提升百分比或优于官方Baseline的结论。

进一步验证应固定训练截止日，对最终双分支及单分支开展同一历史窗口回测，并分别报告全月、特殊时段和逐用户得分。融合权重、0.70/1.02风险倍率及特殊日期规则应在验证窗口确定，再在独立窗口检验，避免将代码中的固定配置或训练诊断量视为泛化效果。

四、创新性与可行性分析

（一）技术特点

方案围绕日发电量预测，将经验辐射包络、气象校正和用户差异建模组合为两条分支。主要技术特点如下。

第一，按区域、季节与小时构造经验晴空包络，结合晴朗指数、辐射组成、云量及低晴朗指数持续性描述天气状态。

第二，以历史发布时点为界构造17维校正气象及其不确定性，并通过教师与学生分别利用历史实况和预测期可获得的预报信息。

第三，组合日尺度与分时段气象统计，连接小时天气过程和日发电量标签；共享专家与用户级专家共同描述群体共性及个体差异。

第四，以模型清单、文件哈希及用户—日期键校验约束训练与推理接口，便于追踪输入边界和输出一致性。

（二）工程实现与交付

方案通过train_pv_model完成模型准备，通过predict_pv_model完成光伏预测。平台Predictor.InitModel检查三项任务所需主要模型文件，Predictor.Detect依次调用各任务推理；训练与推理应分阶段执行。仅复现光伏时可直接调用光伏管线接口，避免依赖其他任务的模型文件。［4，5］

树模型使用CPU并行训练，时序网络支持配置训练设备并在推理时切换为CPU。按9个区域共享气象特征可减少重复计算，用户级模型保留个体响应。运行时仍需满足Paddle、scikit-learn等依赖、模型文件完整性及站点实况输入要求；具体耗时和资源上限需在目标平台验证。

五、附录

（一）关键参数

表5  双分支融合模型参数配置

| 模块 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 用户/区域/预测长度 | 100 / 9 / 31天 |
| 顶层 | 分支一/分支二权重 | 0.75 / 0.25 |
| 分支一森林 | 树数；分裂/叶样本；最大特征；种子 | 500；4/2；sqrt；42 |
| 分支一森林 | 全年/近期窗口；普通缩放 | 全训练期/180天；0.965 |
| 晴空包络 | 小时分位/半窗；日分位/半窗/平滑 | 0.90/10日；0.90/12样本/15点 |
| 夜间修复 | 晴空包络阈值 | 5 W/m² |
| 历史特征 | 滞后；滚动均值 | 1/2/3/7/14/28；3/5/7/14/28日 |
| 目标变换 | 分支一/分支二 | ln(load+0.01×容量)；用户尺度后ln |
| 时序卷积 | 历史窗；随机种子；普通日权重 | 62天；42/2026；0.25 |
| 风险门控 | 候选天数；激活/其他倍率 | 每用户最低4天；0.70/1.02 |
| 气象桥接 | 树数；叶样本；最大特征；种子 | 160；3；0.8；42 |
| 学生专家 | 共享/用户树数；叶样本；组合 | 300/300；6/3；0.5/0.5 |
| 约束 | 训练截止；输出 | 2025-09-30；有限、非负、3100键 |

（二）关键代码片段

以下代码为核心函数或上下文片段，使用可编辑等宽文本展示。变量和辅助函数沿用hyx_pv_pipeline.py及其嵌入实现；完整运行应调用附录所述训练或推理入口。［4］

1. 小时晴空辐射包络

def fit_cs_curve(hourly_path, q=0.9, halfwin=10):

hourly = (

hourly_path.copy()

if isinstance(hourly_path, pd.DataFrame)

else pd.read_csv(hourly_path)

)

dt_col = (

"valid_datetime" if "valid_datetime" in hourly.columns

else "datetime"

)

hourly["datetime"] = pd.to_datetime(hourly[dt_col])

curve = {}

for ta, g in hourly.groupby("ta_id"):

g = g.sort_values("datetime")

doy = g["datetime"].dt.dayofyear.values

hour = g["datetime"].dt.hour.values

sr = g["SR"].astype(float).values

arr = np.full((367, 24), np.nan)

for i in range(len(g)):

arr[doy[i], hour[i]] = sr[i]

out = np.full((367, 24), np.nan)

s = pd.DataFrame(arr[1:])

for hh in range(24):

col = s[hh]

trip = pd.concat([col, col, col], ignore_index=True)

sm = trip.rolling(

2 * halfwin + 1, center=True, min_periods=1

).quantile(q)

mid = sm.values[366:732]

out[1:, hh] = pd.Series(mid).ffill().bfill().values

curve[ta] = out

return curve

2. 17维气象桥接模型

def fit_bridge17(a, obs, dates, k):

env = clean_fit(a[:, :k])

raw = raw_features(a, env, dates)

x = np.concatenate([

raw,

np.broadcast_to(

np.eye(9)[:, None, :], (9, len(dates), 9)

),

], -1)

_, mapping = map_observed(obs, fc_daily(a, dates), dates, k)

target = transform17(np.stack([

obs.loc[mapping[t]["station"]].reindex(dates)[FIELDS]

.to_numpy(float) for t in TAS

]))

yy = target[:, :k].reshape(-1, 17)

xm = x[:, :k].reshape(-1, 51)

ym = _v48_nanmean(yy, 0)

ys = np.maximum(_v48_nanstd(yy, 0), .1)

v = np.isfinite(yy).all(1)

if v.sum() < 100:

raise ValueError(

"Insufficient complete 17-field observed weather rows"

)

model = ExtraTreesRegressor(

n_estimators=160,

min_samples_leaf=3,

max_features=.8,

n_jobs=4,

random_state=42,

).fit(xm[v], (yy[v] - ym) / ys)

residual = np.maximum(

np.sqrt(np.mean(

(model.predict(xm[v]) * ys + ym - yy[v]) ** 2, 0

)),

ys * .1,

)

return dict(

model=model, envelope=env, mean=ym, std=ys,

residual=residual, mapping=mapping,

fit_end=str(dates[k - 1].date())

), target

3. 共享专家与用户级学生专家

def fit_student(x, target):

pooled = ExtraTreesRegressor(

n_estimators=300, min_samples_leaf=6,

max_features=.8, n_jobs=6, random_state=42

).fit(x, target)

def fit_user(u):

rows = x[:, 88] == u

return ExtraTreesRegressor(

n_estimators=300, min_samples_leaf=3,

max_features=.8, n_jobs=1, random_state=42

).fit(x[rows], target[rows])

local = Parallel(n_jobs=6, prefer="threads")(

delayed(fit_user)(u) for u in range(100)

)

return {"pooled_tree": pooled, "local_tree": local}

4. 0.75/0.25融合与提交约束

def _ordered(frame):

f = frame[["pv_id", "date", "pred"]].copy()

f["date"] = pd.to_datetime(f.date)

wanted = pd.MultiIndex.from_product([

sorted("pv_" + str(i) for i in range(1, 101)),

pd.date_range(PRED_START, PRED_END),

], names=["pv_id", "date"])

if len(f) != 3100 or f.duplicated(["pv_id", "date"]).any():

raise ValueError("PV candidate wrong row count or duplicates")

f = f.set_index(["pv_id", "date"])

if len(wanted.difference(f.index)) or len(f.index.difference(wanted)):

raise ValueError("PV candidate key mismatch")

f = f.reindex(wanted)

if not np.isfinite(f.pred.to_numpy()).all() or (f.pred < 0).any():

raise ValueError("PV candidate invalid prediction")

return f

x = _ordered(a.predict_pv_model(save_output=False))

y = _ordered(b.predict_pv_model(save_output=False))

result = x.copy()

result["pred"] = (

(1 - WEIGHT) * x.pred.to_numpy()

+ WEIGHT * y.pred.to_numpy()

)

（三）复现说明

1. 将数据目录指向包含train_data/load_data、train_data/weather_data和test_data/weather_data的pv_load_forecasting根目录，并设置PV_DATA_ROOT。分支二训练还需通过PV_TA_WEATHER_CSV或TA_WEATHER_CSV提供ta_id站点实况天气文件。

2. 先调用submission/utils/hyx_pv_pipeline.py的train_pv_model准备两分支模型。完整且兼容的模型可复用；不兼容或不完整目录按代码规则报错，不应假设会自动覆盖重训。平台InitModel仅检查主要模型文件，不执行训练。

3. 已具备模型后，调用predict_pv_model生成光伏预测；平台集成调用Predictor.InitModel与Detect时，还需同时具备地市及台区模型。光伏预测只读取规定的10月预报气象及保存的模型状态。

4. 输出目录由OUTPUT_DIR指定，默认写入submission/output/pv_load_forecasting/submit_result.csv。提交文件必须包含pv_id、date、pred三列，日期为YYYY/MM/DD，且为3100个唯一用户—日期键。

5. 复现时核对顶层及分支清单：顶层记录组合版本，树模型清单记录特征数、区域映射、历史队列映射和日期边界，分支二记录weather.joblib、experts.joblib及state.npz的SHA-256。保留实际依赖版本和环境变量配置。

（四）参考资料

［1］ 《电量预测赛道—赛题解读及评审规则说明0821》，第4、8、14—15页。

［2］ 《新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—赛题数据说明文档》。

［3］ 《新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—Baseline运行指南》与平台演示培训材料。

［4］ submission/utils/hyx_pv_pipeline.py，最终光伏训练、推理与双分支融合封装。

［5］submission/predict.py，平台模型检查与推理入口。